## 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给排水工程
1.4 | 暖通工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 ， 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:AL 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:AL1 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:AL2~9 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 8
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:拆除电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x120 | m | 3
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x120 | m | 3
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x75+2×50 | m | 47
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 | m | 11
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 15
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 | m | 5
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷线 3.规格:WDZB-BYJ2.5 | m | 4167.49
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷线 3.规格:WDZB-BYJ4 | m | 1783.56
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷线 3.规格:WDZB-BYJ16 | m | 147.88
13 | 030408006001 | 接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:16 | 个 | 6
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 | 个 | 2
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*75+2*50 | 个 | 2
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*120 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 ， 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 1230.3
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 | m | 561.52
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 | m | 11
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 | m | 15
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗敷 | m | 53.4
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50*1.5 | m | 38.67
23 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.名称:灯带 2.规格:12W/M | m2 | 265.39
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格:20W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 105
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 188
26 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:艺术吊灯 2.规格:50W 3.房间:过道灯 | 套 | 1
27 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:艺术吊灯 2.规格:30w 3.房间:紫荆房，紫罗房，海棠房， 杜娟房，桂花房 | 套 | 5
28 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:艺术吊灯（不含灯） 2.房间:桃花房 | 套 | 1
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*30W | 套 | 13
30 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 6A | 个 | 10
31 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V 6A | 个 | 9
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 ， 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V,16A | 个 | 64
33 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水二三极插座 2.规格:250V,16A | 个 | 8
34 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V,16A | 个 | 16
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 543
36 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、补槽 2.规格:综合考虑 | m | 58.84
37 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合 | kg | 27.45
弱电工程
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT-6 | m | 178.83
39 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:明敷 | m | 178.83
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:明装 | 个 | 12
给排水工程
41 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压及消毒 | m | 1.18
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压及消毒 | m | 1.15
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 ， 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
43 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压及消毒 | m | 25.06
44 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 5
45 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 1
46 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25 3.附件配置:含1个水表，2个截止阀 | 个 | 1
暖通工程
47 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:静电除油器(带除臭) 2.规格:处理风量6000m3/h | 台 | 1
48 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机 2.规格:排风量800m3/h 3.减震器安装 | 台 | 1
49 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机 2.规格:排风量4000m3/h 3.减震器安装 | 台 | 1
50 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机 2.规格:排风量6000m3/h,300pa 3.减震器安装 | 台 | 1
51 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:新风机 2.规格:新风量4000m3/h,300pa 3.减震器安装 | 台 | 1
52 | 030702001001 | 不锈钢板风管 | 1.名称:不锈钢板风管 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.8mm 5.详见图纸及技术规格文件 6.含不锈钢平头风帽、支架及排烟罩等 | m2 | 135.99
53 | 030703007001 | 铝合金防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*400 3.材质:铝合金 4.详见图纸及技术规格文件 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 ， 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
54 | 030703001001 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 | 个 | 1
55 | 030703001002 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*500 | 个 | 1
56 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:综合支吊架制作安装 2.材质:型钢 | kg | 50
57 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 50
58 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 | m2 | 6.35
59 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
1 |  | 措施其他项目
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
小 计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费
1.2 | LSSGCSF00004 | 建筑施工安全生产责任险
小计
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 预算包干费
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
总 计

## 规费、 税金项目计价表
规费、 税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 0
2 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF | 9
合 计